ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  | 620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, а/я 242 Тел.: +7(343) 253-50-19 E-mail: reactors@svel.ru www.svel.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДЕМПФИРУЮЩИЕ РЕАКТОРЫ с литой изоляцией

Основные требования (обязательно к заполнению)

Напряжение сети, кВ; 6; 10; Наибольшее рабочее напряжение, кВ. другое. Номинальный ток, А; 20; 40; 50; 100; 125; 175; 200; 250. другой. Максимально допустимый рабочий ток, А. Номинальная индуктивность, мГн; 0,03; 0,05; 0,1; 0,25; 0,35. другое. Ток электродинамической стойкости, кА; Ток термической стойкости, кА; Время протекания тока термической стойкости, с. ВАЖНО: расчетные токи с учетом индуктивности реактора (после установки реактора).. Климатическое исполнение; Т, У, УХЛ, ХЛ; Категория размещения; 3,4; Количество фаз в комплекте (1,2,3). Количество комплектов; Требуемый срок поставки.

Дополнительные требования

Уровень прочности изоляции, кВ; Масса реактора, не более, кг. Условия транспортирования; и хранения; по ГОСТ 15150. Диапазон температуры окружающей среды, С. Высота установки над уровнем моря, м. Требования к сертификации.

Прочие требования по условиям работы и комплектации: