ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  | 620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, а/я 242 Тел.: +7(343) 253-50-19 E-mail: reactors@svel.ru www.svel.ru общий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |

СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ

| Основные требования (обязательно к заполнению) |  |  |
| --- | --- | --- |
| одинарный; сдвоенный. Тип реактора. Напряжение сети, кВ; 6; 10; 15; 20; 35; 110; 220; 330. другое. Номинальный ток, А; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 3200; 4000. другой. Индуктивное сопротивление, Ом; 0,1; 0,14; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25. 0,28; 0,35; 0,40; 0,45; 0,56; 1,0; 2,0; 2,5. другое. Ток электродинамической стойкости, кА; Ток термической стойкости, кА; Время протекания тока термической стойкости, с. ВАЖНО: расчетные токи с учетом сопротивления реактора (после установки реактора).. вертикальное; ступенчатое; горизонтальное; Количество фаз в комплекте (1,2,3). Расположение фаз. |
| Угол между выводами, . | Климатическое исполнение; Т,У,УХЛ,ХЛ. Категория размещения; 1, 2, 3, 4. Сейсмостойкость, баллов; 6, 7, 8, 9. Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 2,0; 2,25; 2,5; 3,1; другая. | Габариты помещения (площадки) 1, мм: длина. ширина. высота. нет ограничений. |
| Количество комплектов; Требуемый срок поставки. |

| Требования: | Провод алюминиевый прямоугольный. Соединения проводников для выполнения транспозиции не допускаются. Все электрические соединения в реакторе сварные. Материал фланцев опорных изоляторов немагнитная сталь. |
| --- | --- |

| Дополнительные требования |  | Дополнительная комплектация |
| --- | --- | --- |
| Потери реактора на фазу, кВт; Класс нагревостойкости изоляции. Уровень прочности изоляции, кВ; Масса реактора, не более, кг. Условия транспортирования; и хранения; по ГОСТ 15150. Диапазон температуры окружающей среды, С. Высота установки над уровнем моря, м. Требования к аттестации и сертификации. |  | Немагнитные опоры 2. Шинные компенсаторы. Анкер-шпильки 3. Металлоконструкции 4. Блочно-модульное здание. Защитный чехол 5. |
| Прочие требования по условиям работы и комплектации: |  |  |

1) Размеры помещения (площадки), ограниченные стальными или железобетонными конструкциями (ограждения, балки, перекладины, трубопроводы, кабельные лотки и т.п.), если габариты помещения (площадки) стеснены, то приложить к опросному листу строительный чертеж. 2) Немагнитные опоры предназначены для обеспечения магнитных расстояний до металлических (железобетонных) конструкций при этом не требуется бетонная подушка. 3) Анкер-шпильки предназначены для крепления реактора к фундаменту. 4) Металлоконструкции обеспечивают заданную высоту монтажа реактора над уровнем пола в ЗРУ или земли на ОРУ. 5) Защитный чехол предназначен для защиты реактора от загрязнений, повреждений, попадания посторонних предметов в процессе строительно-монтажных работ.