ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  | 620012, Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, а/я 242 Тел.: +7(343) 253-50-19 E-mail: reactors@svel.ru www.svel.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИЛЬТРОВЫЕ РЕАКТОРЫ	 с магнитным сердечником

| Основные требования (обязательно к заполнению) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс напряжения сети, кВ; Номинальная индуктивность, мГн. СПЕКТР ГАРМОНИК ТОКА Гармоника; 1; 3; 5; 7; 11; 13. Ток гармоники, А. Максимальное значение тока до которого сохраняется индуктивность, А. РЕЖИМ РАБОТЫ РЕАКТОРА; Наименование интервала; Длительность интервала, сек; Среднеквадратичное значение тока в реакторе, А; Гармонический спектр, А/Гц. Ток электродинамической стойкости, кА; Ток термической стойкости, кА; Время протекания тока термической стойкости, с. ВАЖНО: расчетные токи с учетом индуктивности реактора (после установки реактора).. Количество фаз в комплекте (1, 3). |
| Угол между выводами, (0 или 180). Количество комплектов. Требуемый срок поставки. | Климатическое исполнение; Т,У,УХЛ,ХЛ. Категория размещения; 3, 4. Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 2,0; 2,25; 2,5; 3,1; другая. | Габариты помещения (кожуха, площадки) 1, мм: длина. ширина. высота. нет ограничений. |

| Дополнительные требования |  | Дополнительная комплектация |
| --- | --- | --- |
| Наличие регулировочных отпаек: Номер отпайки; 1; 2; 3. Индуктивность, мГн. Потери реактора, кВт; Класс нагревостойкости изоляции. Уровень прочности изоляции, кВ; Масса реактора, не более, кг. Условия транспортирования; и хранения; по ГОСТ 15150. Диапазон температуры окружающей среды, С. Высота установки над уровнем моря, м. Требования к сертификации. |  | Блок контроля температуры с датчиками. Катки. Кожух. Блочно-модульное здание. Защитный чехол 2. |
| Прочие требования по условиям работы и комплектации: |  |  |

1) Размеры помещения (площадки), ограниченные стальными или железобетонными конструкциями (ограждения, балки, перекладины, трубопроводы, кабельные лотки и т.п.), если габариты помещения (площадки) стеснены, то приложить к опросному листу строительный чертеж. 2) Защитный чехол предназначен для защиты реактора от загрязнений, повреждений, попадания посторонних предметов в процессе строительно-монтажных работ.